## CANT COLUMNAS
COLUMNAS DE LOS CCM
设 备 总 表
订货单位: | [7 empty] | 单据编码:
项目名称： | [7 empty] | 报价日期：
联 系 人: | [7 empty] | 电话传真:
ITEM | 图号 | 设备编号 | 设备名称 | TIPO | TAMANO | 单位 | CANT | 安装方式 | 备注
1 |  | 1 |  | NGC8 | 800*700*2200 | 台 | 1
2 |  | 2 |  | NGC8 | 800*700*2200 | 台 | 1
3 |  | 3 |  | NGC8 | 800*700*2200 | 台 | 1
4 |  | 4 |  | NGJ | 800*700*2200 | 台 | 1
5 |  | 1 |  | NGC8 | 800*700*2200 | 台 | 1
6 |  | 2 |  | NGC8 | 800*700*2200 | 台 | 1
7 |  | 3 |  | NGC8 | 800*700*2200 | 台 | 1
8 |  | 4 |  | NGJ | 800*700*2200 | 台 | 1
9 |  | 1 |  | NGC8 | 800*700*2200 | 台 | 1
10 |  | 2 |  | NGC8 | 800*700*2200 | 台 | 1
11 |  | 3 |  | NGC8 | 800*700*2200 | 台 | 1
12 |  | 4 |  | NGJ | 800*700*2200 | 台 | 1
13 |  |  |  | NGC8 | 1000*700*2200 | 台 | 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
说明
[5 empty] | TOTAL |  | 13

## TOTAL MATERIALES
TOTAL MATERIALES
合同号： | 项目名称：
设计人： | 审核人： | 日期：2017-09-16
出厂编号： | 规范书号： | 数量：
特殊要求备注
ITEM | DESCRIPCION | CANT | OBS.
1 | NM8-100S/80/3;zt | 3 |  | 10038232
2 | NM8-250S/250/3;zt | 3 | 电操+AX 配分励 AC230V | 10065242
3 | JF5-2.5RD/6A;zt | 39 |  | 10600409
4 | RT36-00/10A;zt | 36 |  | 10029383
5 | RT36-00/16A;zt | 6 |  | 10029415
6 | RT36-00/32A;zt | 3 |  | 10029538
7 | DZ158-125/3P 100A;zt | 3 |  | 97008
8 | NB1-63/2P C25A;用于460V系统 | 6 |  | 10045123
9 | NB1-63/2P C6A;zt | 7 |  | 10045010
10 | NB1-63/3P C6A;zt | 57 |  | 10045061
11 | BH-0.66 Ⅰ 100/5A 2匝 ф40 0.5级;zt | 9 |  | 10195998
12 | BH-0.66 Ⅱ 250/5A ф40 0.5级 | 12 |  | 7466
13 | BZMJ 0.525-10-3;zt | 6 |  | 10022721
14 | BZMJ 0.525-20-3;zt | 3 |  | 10022684
15 | BZMJ 0.525-5-3;zt | 12 |  | 10709046
16 | NDK(BK)-400 460V/220V;zt | 3 |  | 10773921
17 | NDK(BK)-400 460V/380V;zt | 3 |  | 10773920
18 | NU6-Ⅱ550/40/4P;zt | 3 |  | 10187612
19 | NP2-EA31 绿;zt | 67 |  | 10020994
20 | NP2-EA41 红;zt | 3 |  | 10022590
21 | NP2-EA42 红;zt | 64 |  | 10047798
22 | LW112-16/3.TM706.6;zt | 3 |  | 10707372
23 | LW112-16/4.0401.2;zt | 64 |  | 12367
24 | LW112-16/9.6912.3;zt | 3 |  | 16342
25 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 71 |  | 10044131
26 | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 17 |  | 10684726
27 | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 11 |  | 10684726
28 | NJBK7-50/10;2.2KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1 |  | 10684726
29 | NJBK7-50/30;7.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 2 |  | 10684727
30 | NJBK7-50/30;11KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 2 |  | 10684727
31 | NJBK7-50/30;5.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 3 |  | 10684727
32 | NJBK7-50/5;0.37KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 6 |  | 10684725
33 | NJBK7-50/5;0.75KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 5 |  | 10684725
34 | NJBK7-50/5;1.1KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 6 |  | 10684725
35 | NJBK7-50/5;0.25KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1 |  | 10684725
36 | NJBK7-50/5;1.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 3 |  | 10684725
37 | 6L2-A 100/5A;用于460V系统 | 9 |  | 11678
38 | 6L2-V 0～550V;用于460V系统 | 3 |  | 10687443
39 | PD7777-3S4 5A;用于AC460V系统 | 3 |  | 10726369
40 | 6L2-COSф 5A;用于460V系统 | 3 |  | 10773918
41 | JR36-20 10～16A;zt | 12 |  | 10023453
42 | JR36-20 14～22A;zt | 6 |  | 10025135
43 | JR36-63 28～45A;zt | 3 |  | 10023670
44 | CJ19-25-20 AC220V;zt | 18 |  | 10644988
45 | CJ19-32-20 AC220V;zt | 3 |  | 13445
46 | NC1-0910 AC220V;zt | 50 |  | 9784
47 | NC1-1210 AC220V;zt | 3 |  | 9786
48 | NC1-1810 AC220V;zt | 2 |  | 9788
49 | NC1-2510 AC220V;zt | 2 |  | 9790
50 | NC1-4011 AC220V;zt | 8 |  | 70378
51 | NC1-8011 AC220V;zt | 6 |  | 9800
52 | F4-22;zt | 71 |  | 9706
53 | NS2-25 0.63～1A;zt | 1 |  | 10182903
54 | NS2-25 1.6~2.5A | 11 |  | 10603938
55 | NS2-25 1～1.6A;zt | 6 |  | 10062976
56 | NS2-25 17～23A;zt | 2 |  | 10066230
57 | NS2-25 2.5～4A;zt | 3 |  | 10065132
58 | NS2-25 4～6.3A;zt | 12 |  | 10644902
59 | NS2-25 6～10A;zt | 17 |  | 10051998
60 | NS2-25 9～14A;zt | 5 |  | 10066226
61 | NS2-80 25～40A;zt | 4 |  | 10066234
62 | NS2-80/AU11 56～80A;额定工作电压460V | 3 | 额定工作电压460V | 10066193
63 | RT36-00 3P;zt | 21 |  | 10028841
64 | JJR5015;用于460V系统，带4~20mA，带通讯 | 3 |  | 10028664
65 | JJR5022;用于460V系统，带4~20mA，带通讯 | 1 |  | 10030312
66 | JJR5045;用于460V系统，带4~20mA，带通讯 | 3 |  | 10030313
67 | JKF-8 380V/5A;zt | 3 |  | 10063135
68 | NJB1-X;460V | 3 |  | 10773922
69 | ND16-22B/2 AC/DC220V 白;zt | 21 |  | 10043541
70 | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 67 |  | 10043691
71 | ND16-22B/2 AC/DC220V 黄;zt | 7 |  | 10043824
72 | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 67 |  | 10043739
74 | TRANSFORMER ELECTRIC PANEL | 1
75 | TND1-10/AF | 1 | Voltage Stabilizer
76 | TH1103L with batteries | 1 | UPS

## 1
COLUMNA 1
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS.
| CCM-1 | 1
| 1[] | 1
1 | [ 004YL] | 1
QF | NM8-250S/250/3;zt | 1 | 电操+AX 配分励 AC230V
Q1 | DZ158-125/3P 100A;zt | 1
TA1~4 | BH-0.66 Ⅱ 250/5A ф40 0.5级 | 4
FB | NU6-Ⅱ550/40/4P;zt | 1
| PD7777-3S4 5A;用于AC460V系统 | 1
FU,FU1~6 | JF5-2.5RD/6A;zt | 7
SB1 | NP2-EA41 红;zt | 1
SB2 | NP2-EA31 绿;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
NJ | NJB1-X;460V | 1
2 | [ 001YL] | 1
KM2 | NC1-8011 AC220V;zt | 2
| F4-22;zt | 2
QF | NS2-80/AU11 56～80A;额定工作电压460V | 1 | 额定工作电压460V
RQ | JJR5045;用于460V系统，带4~20mA，带通讯 | 1
*Q2 | NB1-63/2P C6A;zt | 1
*SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
*SS | NP2-EA42 红;zt | 1
*SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
*KA1~2 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 2
*HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
*HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
*HY | ND16-22B/2 AC/DC220V 黄;zt | 1
3 | [ 001YL] | 1
KM2 | NC1-4011 AC220V;zt | 2
| F4-22;zt | 2
QF | NS2-80 25～40A;zt | 1
RQ | JJR5015;用于460V系统，带4~20mA，带通讯 | 1
*Q2 | NB1-63/2P C6A;zt | 1
*SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
*SS | NP2-EA42 红;zt | 1
*SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
*KA1~2 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 2
*HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
*HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
*HY | ND16-22B/2 AC/DC220V 黄;zt | 1

## 2
COLUMNA 2
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| CCM-1 | 1
| 2[] | 1
1 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;2.2KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
2 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
3 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
4 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/30;11KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-2510 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 17～23A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
5 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/30;7.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-1810 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 9～14A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
6 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/30;5.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-1210 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 9～14A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
7 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
8 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
9 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;1.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 2.5～4A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1

## 3
COLUMNA 3
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| CCM-1 | 1
| 3[] | 1
1 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;1.1KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
2 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;1.1KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
3 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;1.1KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
4 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.25KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 0.63～1A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
5 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;1.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 2.5～4A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
6 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;1.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 2.5～4A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
7 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
8 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
9 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1

## 4
COLUMNA 4
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| CCM-1 | 1
| 4[] | 1
1 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
2 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
3 | [ ] | 1
| RT36-00/10A;zt | 12
Q1 | NB1-63/2P C25A;用于460V系统 | 1
C1~4 | BZMJ 0.525-5-3;zt | 4
B1 | NDK(BK)-4000 460V/220V;zt | 1
KH1~4 | JR36-20 10～16A;zt | 4
KM1~4 | CJ19-25-20 AC220V;zt | 4
RD1~4 | RT36-00 3P;zt | 4
4 | [ 003YL] | 1
QF | NM8-100S/80/3;zt | 1
| RT36-00/16A;zt | 2
TA1~3 | BH-0.66 Ⅰ 100/5A 2匝 ф40 0.5级;zt | 3
C5~6 | BZMJ 0.525-10-3;zt | 2
| 6L2-A 100/5A;用于460V系统 | 3
| 6L2-V 0～550V;用于460V系统 | 1
KH5~6 | JR36-20 14～22A;zt | 2
KM5~6 | CJ19-25-20 AC220V;zt | 2
RD5~6 | RT36-00 3P;zt | 2
| JKF-8 380V/5A;zt | 1
FU1~6 | JF5-2.5RD/6A;zt | 6
SA | LW112-16/9.6912.3;zt | 1
SA1 | LW112-16/3.TM706.6;zt | 1
HW1~7 | ND16-22B/2 AC/DC220V 白;zt | 7
5 | [ ] | 1
| RT36-00/32A;zt | 1
Q2 | NB1-63/2P C25A;用于460V系统 | 1
C7 | BZMJ 0.525-20-3;zt | 1
B2 | JDG4 460V/380V;zt | 1
| 6L2-COSф 5A;用于460V系统 | 1
KH7 | JR36-63 28～45A;zt | 1
KM7 | CJ19-32-20 AC220V;zt | 1
RD7 | RT36-00 3P;zt | 1

## 5
COLUMNA 5
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| CCM-2 | 1
| 1[] | 1
1 | [ 004YL] | 1
QF | NM8-250S/250/3;zt | 1 | 电操+AX 配分励 AC230V
Q1 | DZ158-125/3P 100A;zt | 1
TA1~4 | BH-0.66 Ⅱ 250/5A ф40 0.5级 | 4
FB | NU6-Ⅱ550/40/4P;zt | 1
| PD7777-3S4 5A;用于AC460V系统 | 1
FU,FU1~6 | JF5-2.5RD/6A;zt | 7
SB1 | NP2-EA41 红;zt | 1
SB2 | NP2-EA31 绿;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
NJ | NJB1-X;460V | 1
2 | [ 001YL] | 1
KM1 | NC1-8011 AC220V;zt | 2
| F4-22;zt | 2
QF | NS2-80/AU11 56～80A;额定工作电压460V | 1 | 额定工作电压460V
RQ | JJR5045;用于460V系统，带4~20mA，带通讯 | 1
*Q2 | NB1-63/2P C6A;zt | 1
*SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
*SS | NP2-EA42 红;zt | 1
*SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
*KA1~2 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 2
*HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
*HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
*HY | ND16-22B/2 AC/DC220V 黄;zt | 1
3 | [ 001YL] | 1
KM2 | NC1-4011 AC220V;zt | 2
| F4-22;zt | 2
QF | NS2-80 25～40A;zt | 1
RQ | JJR5022;用于460V系统，带4~20mA，带通讯 | 1
*Q2 | NB1-63/2P C6A;zt | 1
*SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
*SS | NP2-EA42 红;zt | 1
*SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
*KA1~2 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 2
*HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
*HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
*HY | ND16-22B/2 AC/DC220V 黄;zt | 1
4 | [ 001YL] | 1
KM1 | NC1-4011 AC220V;zt | 2
| F4-22;zt | 2
QF | NS2-80 25～40A;zt | 1
RQ | JJR5015;用于460V系统，带4~20mA，带通讯 | 1
*Q2 | NB1-63/2P C6A;zt | 1
*SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
*SS | NP2-EA42 红;zt | 1
*SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
*KA1~2 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 2
*HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
*HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
*HY | ND16-22B/2 AC/DC220V 黄;zt | 1

## 6
COLUMNA 6
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| CCM-2 | 1
| 2[] | 1
1 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/30;11KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-2510 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 17～23A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
2 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
3 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
4 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
5 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
6 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
7 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
8 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
9 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/30;5.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-1210 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 9～14A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1

## 7
COLUMNA 7
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| CCM-2 | 1
| 3[] | 1
1 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/30;5.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-1210 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 9～14A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
2 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;1.1KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
3 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;1.1KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
4 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.75KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
5 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.75KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
6 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.75KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
7 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.75KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
8 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.75KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
9 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1

## 8
COLUMNA 8
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| CCM-2 | 1
| 4[] | 1
1 | [ ] | 1
| RT36-00/10A;zt | 12
Q1 | NB1-63/2P C25A;用于460V系统 | 1
C1~4 | BZMJ 0.525-5-3;zt | 4
B1 | NDK(BK)-4000 460V/220V;zt | 1
KH1~4 | JR36-20 10～16A;zt | 4
KM1~4 | CJ19-25-20 AC220V;zt | 4
RD1~4 | RT36-00 3P;zt | 4
2 | [ 003YL] | 1
QF | NM8-100S/80/3;zt | 1
| RT36-00/16A;zt | 2
TA1~3 | BH-0.66 Ⅰ 100/5A 2匝 ф40 0.5级;zt | 3
C5~6 | BZMJ 0.525-10-3;zt | 2
| 6L2-A 100/5A;用于460V系统 | 3
| 6L2-V 0～550V;用于460V系统 | 1
KH5~6 | JR36-20 14～22A;zt | 2
KM5~6 | CJ19-25-20 AC220V;zt | 2
RD5~6 | RT36-00 3P;zt | 2
| JKF-8 380V/5A;zt | 1
FU1~6 | JF5-2.5RD/6A;zt | 6
SA | LW112-16/9.6912.3;zt | 1
SA1 | LW112-16/3.TM706.6;zt | 1
HW1~7 | ND16-22B/2 AC/DC220V 白;zt | 7
3 | [ ] | 1
| RT36-00/32A;zt | 1
Q2 | NB1-63/2P C25A;用于460V系统 | 1
C7 | BZMJ 0.525-20-3;zt | 1
B2 | JDG4 460V/380V;zt | 1
| 6L2-COSф 5A;用于460V系统 | 1
KH7 | JR36-63 28～45A;zt | 1
KM7 | CJ19-32-20 AC220V;zt | 1
RD7 | RT36-00 3P;zt | 1

## 9
COLUMNA 9
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| CCM-3 | 1
| 1[] | 1
1 | [ 004YL] | 1
QF | NM8-250S/250/3;zt | 1 | 电操+AX 配分励 AC230V
Q1 | DZ158-125/3P 100A;zt | 1
TA1~4 | BH-0.66 Ⅱ 250/5A ф40 0.5级 | 4
FB | NU6-Ⅱ550/40/4P;zt | 1
| PD7777-3S4 5A;用于AC460V系统 | 1
FU,FU1~6 | JF5-2.5RD/6A;zt | 7
SB1 | NP2-EA41 红;zt | 1
SB2 | NP2-EA31 绿;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
NJ | NJB1-X;460V | 1
2 | [ 001YL] | 1
KM1 | NC1-8011 AC220V;zt | 2
| F4-22;zt | 2
QF | NS2-80/AU11 56～80A;额定工作电压460V | 1 | 额定工作电压460V
RQ | JJR5045;用于460V系统，带4~20mA，带通讯 | 1
*Q2 | NB1-63/2P C6A;zt | 1
*SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
*SS | NP2-EA42 红;zt | 1
*SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
*KA1~2 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 2
*HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
*HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
*HY | ND16-22B/2 AC/DC220V 黄;zt | 1
3 | [ 001YL] | 1
KM1 | NC1-4011 AC220V;zt | 2
| F4-22;zt | 2
QF | NS2-80 25～40A;zt | 1
RQ | JJR5015;用于460V系统，带4~20mA，带通讯 | 1
*Q2 | NB1-63/2P C6A;zt | 1
*SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
*SS | NP2-EA42 红;zt | 1
*SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
*KA1~2 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 2
*HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
*HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
*HY | ND16-22B/2 AC/DC220V 黄;zt | 1

## 10
COLUMNA 10
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| CCM-3 | 1
| 2[] | 1
1 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
2 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
3 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
4 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
5 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
6 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
7 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
8 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
9 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/30;7.5KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-1810 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 9～14A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1

## 11
COLUMNA 11
NOMBRE | DESCRIPCIPON | CANT | OBS
| CCM-3 | 1
| 3[] | 1
1 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;4KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 6～10A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
2 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;1.1KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1.6~2.5A | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
3 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
4 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.37KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1～1.6A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
5 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.37KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1～1.6A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
6 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.37KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1～1.6A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
7 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.37KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1～1.6A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
8 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.37KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1～1.6A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
9 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/5;0.37KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 1～1.6A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1

## 12
COLUMNA 12
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| CCM-3 | 1
| 4[] | 1
1 | [ 002YL] | 1
KH | NJBK7-50/10;3.0KW,带4~20mA输出，AC220V电源 | 1
KM | NC1-0910 AC220V;zt | 1
| F4-22;zt | 1
QF | NS2-25 4～6.3A;zt | 1
Q2 | NB1-63/3P C6A;zt | 1
SF | NP2-EA31 绿;zt | 1
SS | NP2-EA42 红;zt | 1
SA | LW112-16/4.0401.2;zt | 1
KA1 | JZX-22F 4Z AC220V;zt | 1
HG | ND16-22B/2 AC/DC220V 绿;zt | 1
HR | ND16-22B/2 AC/DC220V 红;zt | 1
2 | [ ] | 1
| RT36-00/10A;zt | 12
Q1 | NB1-63/2P C25A;用于460V系统 | 1
C1~4 | BZMJ 0.525-5-3;zt | 4
B1 | NDK(BK)-4000 460V/220V;zt | 1
KH1~4 | JR36-20 10～16A;zt | 4
KM1~4 | CJ19-25-20 AC220V;zt | 4
RD1~4 | RT36-00 3P;zt | 4
3 | [ 003YL] | 1
QF | NM8-100S/80/3;zt | 1
| RT36-00/16A;zt | 2
TA1~3 | BH-0.66 Ⅰ 100/5A 2匝 ф40 0.5级;zt | 3
C5~6 | BZMJ 0.525-10-3;zt | 2
| 6L2-A 100/5A;用于460V系统 | 3
| 6L2-V 0～550V;用于460V系统 | 1
KH5~6 | JR36-20 14～22A;zt | 2
KM5~6 | CJ19-25-20 AC220V;zt | 2
RD5~6 | RT36-00 3P;zt | 2
| JKF-8 380V/5A;zt | 1
FU1~6 | JF5-2.5RD/6A;zt | 6
SA | LW112-16/9.6912.3;zt | 1
SA1 | LW112-16/3.TM706.6;zt | 1
HW1~7 | ND16-22B/2 AC/DC220V 白;zt | 7
4 | [ ] | 1
| RT36-00/32A;zt | 1
Q2 | NB1-63/2P C25A;用于460V系统 | 1
C7 | BZMJ 0.525-20-3;zt | 1
B2 | JDG4 460V/380V;zt | 1
| 6L2-COSф 5A;用于460V系统 | 1
KH7 | JR36-63 28～45A;zt | 1
KM7 | CJ19-32-20 AC220V;zt | 1
RD7 | RT36-00 3P;zt | 1

## 13
COLUMNA 13
NOMBRE | DESCRIPCION | CANT | OBS
| Panel de Transformadores | 1
| 1[] | 1
| [ ] | 1
| Borneras de 2.5 mm2 para la distribución del voltaje estabilizado | 30
B1 | Interruptor modular 63A 2P D | 1
B2 y B3 | Interruptor modular 32A 2P D | 2
B4 y B5 | Interruptor modular 50A 2P D | 2
B6,B7,B8 y B9 | Interruptor modular 16A 2P D | 4
B10 y B11 | Interruptor modular 10A 2P C | 2
| Transformadores de control 480VAC/230VAC 10 kVA | 2
| Estabilizadores de Voltaje 230VAC 160-250VAC | 2